Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский район

Брусничное сельское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 марта 2012 года 		    № 25

«Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для жилых

домов на территории Брусничного

сельского поселения в 2012 году»

Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора сельского поселения (Приложение 1)

2. Постановление опубликовать в газете « Вестник» Администрации, Думы Брусничного сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Брусничного сельского

поселения    Нижнеилимского района                                        С.Н.Анисимова

Исп.О.А.Славатинская

Приложение 1

Утверждено постановлением

главы Брусничного сельского

поселения №  25  от13 марта 2012 г

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов частного сектора на территории Брусничного муниципального образования

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО

- На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.